4.2. Schema de amplasare a mini-CET raionale Centralele electrice cu termoficare sunt obiecte foarte scumpe, chiar mai scumpe decât reţelele electrice de distribuţie. Pe lângă faptul ca ele sunt scumpe, ele mai sunt şi ineficiente, necesitand mari investiţii. Pe de altă parte, pe CET-uri se bazează întreaga economie şi necesitatea de reânnoire a lor este evidenta. In prezent se examineaza cateva opţiuni de renovare a CET-2 şi CET-1 prin crearea unor intreprinderi mixte sau construirea de către un agent economic alături de staţie a unui bloc al său, cu utilizarea infrastructurii si a personalului tehnic al CET-urilor şi investirea treptată în renovarea lor în 2-3 ani. Ca urmare, real, vom avea posibilitate să producem cca 85 la sută din necesitaţile Moldovei de energie electrică şi termică. In prezent se exportă cca 0,4 mlrd kW/h de energie. Pană în anii 90 R.Moldova exporta 6-7 mlrd kW/h. Odată cu renovarea CET-urilor, construcţia centralelor electrice noi, precum şi a noilor linii de transportare volumul exporturilor ar putea fi majorat până la indicii existenţi anterior. In scopul sporirii securitatii energetice a tarii, determinarii capacitatii centralelor electrice si amplasarii lor pe teritoriul Republicii Moldova, in conformitate cu prevederile Strategiei energeticea Republicii Moldova pina in anul 2010, aprobata prin Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr.360 din 11 aprilie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.42-44, art.443), Guvernul Republicii Moldova HOTARASTE: 1. Se aproba Conceptia de dezvoltare a centralelor electrice in Republica Moldova pina in anul 2010, conform anexei nr.1. 2. Se aproba Schema de amplasare a centralelor electrice in Republica Moldova pina in anul 2010, conform anexei nr.2. 3. Ministerul Energeticii va institui grupul de experti pentru examinarea conditiilor tehnice privind constructia centralelor electrice si eliberarea avizelor respective. 4. Ministerul Energeticii va urgenta elaborarea si prezentarea Regulamentului cu privire la constructia centralelor electrice pe teritoriul Republicii Moldova. 5. Se abroga unele hotariri ale Guvernului Republicii Moldova, conform anexei nr.3. PRIM-MINISTRU AL REPUBLICII MOLDOVA Vasile TARLEV Contrasemnata: Ministrul energeticii Iacob Timciuc Ministrul ecologiei, constructiilor si dezvoltarii teritoriului Gheorghe Duca Ministrul justitiei Vasile Dolghieru Chisinau, 11 iulie 2003. Nr. 830. Anexa nr.1 la Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 830 din 11 iulie 2003 CONCEPTIA de dezvoltare a centralelor electrice in Republica Moldova pina in anul 2010 1. Introducere In prezent securitatea electroenergetica a tarii nu este asigurata in totalitate, intrucit numai o treime din volumul total de energie electrica se produce la centralele electrice autohtone. Sistemul energetic al tarii dispune doar de centrale raionale si industriale (fabricile de zahar), cu capacitatea totala de 443,5 MW, inclusiv centrale hidroelectrice - 16 MW, centrale electrice cu termoficare - 330 MW, centrale electrice ale fabricilor de zahar - 97,5 MW (tabela nr.1). Sarcina maximala electrica constituie aproximativ 1000 MW. In conformitate cu pronosticul de relansare a economiei Republicii Moldova, sarcina electrica se va mari. Conform Strategiei energetice a Republicii Moldova pina in anul 2010, aprobata prin Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 360 din 11 aprilie 2000, producerea energiei electrice la centralele autohtone se va majora si va satisface pina la 70% din necesitati. Capacitatea sumara a sistemului electroenergetic la finele anului 2010 va fi de 1500 MW. La etapa actuala este necesara elaborarea unei conceptii de dezvoltare a centralelor electrice pina in anul 2010. 2. Scopul Scopul prezentei conceptii este sporirea securitatii energetice, eficientei si fiabilitatii sistemului de alimentare cu energie al Republicii Moldova prin modernizarea centralelor electrice existente si construirea noilor centrale in baza tehnologiilor moderne, cu performante majore, ce ar asigura un randament inalt de folosire a combustibilului, emisii minore ale gazelor de sera in atmosfera si un pret de cost minimal la energia electrica, produsa cu respectarea cerintelor tehnice si tehnologice, procedurilor organizatorice si normative existente. 3. Cerintele fata de constructie si extindere Constructia centralelor electrice trebuie efectuata in conformitate cu evolutia productiei de energie electrica, ce ar prevedea: necesarul consumului de putere si energie electrica; disponibilitatea resurselor primare de energie din tara si din import, posibilitatile de aprovizionare si utilizare eficienta a lor; sistemul de finantare a obiectelor energetice si indicii economici aferenti (rata dobinzii, termenul de rambursare si termenul de recuperare); performantele tehnice, economice si de siguranta ale centralelor electrice existente, posibilitatile de asigurare a acestora cu echipamente noi; durata de constructie si punere in functiune a fiecarui tip de centrala; normele nationale de protectie a mediului inconjurator. 4. Amplasamentul centralelor electrice Amplasarea centralelor electrice noi se stabileste reiesind din necesitatea asigurarii razei minimale de transportare a energiei electrice si termice si a cerintelor privind protectia mediului inconjurator, in baza studiilor tehnico-economice, in conformitate cu legislatia si normativele in vigoare. Pentru fiecare amplasament se va stabili modul, in care vor fi asigurate posibilitatile de extindere a centralei, corespunzator capacitatii maxime pe care il poate atinge aceasta din punctul de vedere al alimentarii si asigurarii cu combustibil, apa de racire, precum si al poluarii mediului inconjurator si al disponibilitatii terenului de constructie. Amplasamentul centralelor electrice se stabileste, luindu-se in consideratie toti factorii, dintre care, cei mai importanti sint: posibilitatile de alimentare cu combustibil pentru o perioada indelungata (circa 20 de ani), tinind seama si de procesul de transportare; posibilitatile de alimentare cu apa si asigurarea calitatii acesteia; incadrarea in sistemul energetic, urmarind echilibrarea zonelor deficitare; conditiile determinate de zona de amplasare, referitoare la limitarea gradului de nocivitate (cenusa, bioxid de sulf, zgomot, condensari de la turnurile de racire, evacuari in atmosfera etc.); caile de comunicatii; teritoriul disponibil ca relief si structura geotehnica (se va urmari sa nu fie afectate terenurile agricole); gradul de seismicitate; particularitatile zonei sub aspectul cooperarilor, asigurarii cu materiale de constructie si forta de munca; conditiile sociale oferite de zona, inclusiv posibilitatile pentru cazarea si transportul personalului. 5. Profilul si etapele de dezvoltare a centralelor electrice Profilul si etapele de dezvoltare a centralelor se vor stabili in functie de necesitatile de putere si energie electrica ale sistemului energetic al tarii, de necesitatile de caldura si energie electrica ale consumatorilor din zona. Datele principale trebuie sa cuprinda: situatia sistemului energetic, structura, configuratia si dezvoltarea acestuia pe o perioada indelungata de timp (circa 10 ani); curbele de sarcina pentru zilele caracteristice, cu incadrarea centralei care face obiectul examinarii si conditiile speciale ale acestora; combustibilii de baza si cei auxiliari si benzile de calitate previzibile; debitele de apa de racire disponibile si eventualele restrictii privind poluarea mediului; resursele energetice secundare, tipul acestora, caracteristicile principale, forma sub care se poate face recuperarea; conditiile detaliate de siguranta, solicitate de consumatori; perspectivele de dezvoltare pentru o perioada de minimum 5 ani pentru consumatorii industriali si de 10 ani pentru consumatorii urbani. 6. Producerea de energie electrica Producerea de energie electrica se realizeaza de catre societatile pe actiuni, de alte persoane juridice din Republica Moldova, de producatorii independenti sau producatorii particulari cu capital autohton ori strain, autorizati in conditiile legii cu privire la energie electrica. 7. Extinderea capacitatilor de generare Majorarea capacitatii de generare a sistemului electroenergetic al tarii necesita sa fie realizata prin amplasarea surselor noi in nodurile energetice (in conformitate cu tabela nr.1), dupa cum urmeaza: Nodul energetic Nord: extinderea CET-Nord cu 16 MW; constructia unei centrale electrice noi cu puterea de 130 MW. Nodul energetic Centru: constructia unei centrale electrice noi in or.Orhei (30-60 MW); extinderea capacitatii de generare CET-1 si CET-2 din mun. Chisinau cu cite 60 MW fiecare; transformarea centralei termice Est in centrala termoelectrica cu capacitatea electrica de 70 MW; transformarea centralelor termice Sud si Nord in centrale termoelectrice cu capacitatea electrica de 50 MW fiecare. Nodul energetic Sud: constructia unor centrale electrice noi in Causeni (60-80 MW), Ceadir-Lunga (20-40 MW), Comrat (20-40 MW) si in apropierea s. Burlaceni, r-nul Cahul, imprejurimile substatiei de transformare 400 KV, linga statia de pompare a gazului (200 MW). {New}[Alin. in red. Hot. Guv. N 990 din 12.08.2003] Suplimentar, conform Programului National de renovare si descentralizare a sistemului de alimentare cu caldura a localitatilor din Republica Moldova, in scopul majorarii capacitatii de generare a sistemului electroenergetic al tarii este posibila constructia centralelor cu cogenerare mini-CET in marime de 36,8-61,2 MW (tabela nr.2). In total, puterea de generare a sistemului energetic national va atinge marimea de 1246,3 - 1360,7 MW, ceea ce practic va oferi posibilitatea de a realiza prevederile Strategiei energetice a Republicii Moldova pina in 2010. {New}[Ultim. alin. modif. prin Hot. Guv. N 990 din 12.08.2003] 8. Incheiere In conformitate cu prevederile Conceptiei de dezvoltare, atit centralele electrice noi, cit si extinderea celor existente, se va realiza conform Schemei de amplasare a centralelor electrice in Republica Moldova pina in anul 2010 (anexa nr.2). Conceptia de dezvoltare si Schema de amplasare vor fi documentele de baza la examinarea ofertelor privind constructia centralelor electrice pe teritoriul Republicii Moldova, parvenite de la potentialii investitori. --- end_of_file ---

Anexa

Tabela 1

Sursele de generare a energiei electrice in

Republica Moldova pina in anul 2010

| Nr. d/o | Denumirea si amplasarea centralelor electrice | Capacitatea, MW | Numarul si data adoptarii Hotaririi Guvernului RM | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # I. Centale electrice raionale existente |  |  |  |  |
| 1. | S.A. „CET-1", mun. Chisinau | 66 |  |  |
| 2. | S.A. „CET-2", mun. Chisinau | 240 |  |  |
| 3. | S.A. „CET-Nord", mun. Balti | 24 |  |  |
| 4. | I.S. Nodul hidroenergetic Costesti | 16 |  |  |
| //. Centralele electriceindustriale (ale fabmeilor de zahar) existente |  |  |  |  |
| 1 | S.A. „C.Z. Alexandreni" | 12 |  |  |
| 2. | S.A. „Nord-Zahar," Briceni | 18 |  |  |
| 3. | S.A. „Cupcini-Cristal" | 12 |  |  |
| 4. | S.A. „F.Z. Donduseni" | 10 |  |  |
| 5. | „Drochia-Zahar" S. A. | 10 |  |  |
| 6. | „F.Z. Falesti" S.A. | 7,5 |  |  |
| 7. | S.A. „Frunze" Girbova | 12 |  |  |
| 8. | S.A. „Trecontact-Zahar," Ghindesti | 6 |  |  |
| 9. | S.A„Glodeni-Zahar" | 10 |  |  |
|  | Total (I+II) | 443.5 |  |  |
| ///. Centrale electrice prevazute pentru construire |  |  |  |  |
| 1. | Or. Orhei | 100 (30-60) | Nr.1151 din 31.12.1999 | Capacitatea centralei a fost redusa pina la 30-60 MW |
| 2. | Or. Causeni | 84 (60-80) | Nr. 215 din 20.03.2001 | Capacitatea centralei se prevede a fi de 60-80 MW |
| 3. | Or. Ceadir-Lunga, UTA Gagauzia | 150-220 (20-40) | Nr. 481 din 18.06.2001 | Capacitatea centralei a fost redusa pina la 20-40 MW |
| 4. | Mun. Balti | 120-150 (130) | Nr. 414 din 05.04.2002 | Capacitatea a fost determinata de 130 MW |
| 5. | S. Burlaceni, r-nul Cahul, linga statia de compresare a gazului | 200 | A fost prezentat Guvernului proiectul de hotarire |  |
| 6. | Mun. Chisinau, 2 centrale, in baza centralelor termice „Sud" si „Nord" | 2x50=100 | A fost prezentat Guvernului proiectul de hotarire |  |
| 7. | S.A. „CET-1", mun, Chisinau | 60 |  | Extindere |
| 8. | S.A. „CET-2", mun. Chisinau | 60 |  | Extindere |
| 9. | S.A. „CET-Nord", mun. Balti | 16 |  | Extindere |
| 10. | Centrala termica Est, Chisinau | 70 |  | in stadiu de examinare |
| 11. | Or. Comrat, UTA Gagauzia | 20-40 |  | in stadiu de examinare |
| 12. | Centrale electrice cu cogenerare (conform proiectului Programului national de renovare si descentralizare a sistemului de alimentare cu caldura al localitatilor din Republica Moldova) | 36,8-61,2 | Programul in curs de finalizare |  |
|  | ## Total pe categorii | 1246,3-1360,7 |  |  |

[Tab.1 in red. Hot. Guv. N 990 din 12.08.2003]

Tabela nr.2

Centrale electrotermice cu cogenerare (mini-CET)

| Nr. d/r | Amplasarea mini-CET | Capacitatea electrica, MW | Capacitatea termica, Gcal/ora | Gradul de acoperire a necesarului de energie termica de catre mini-CET, % | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anenii Noi | 1.6-3.2 | 0.9-1.9 | 11.9-23.9 |  |
| 2 | Briceni | 1.6-3.2 | 0.9-1.9 | 7.1-14.3 |  |
| 3 | Cahul | 3.2-4.8 | 1.9-2.8 | 6.2-9.3 |  |
| 4 | Causeni | 1.6-3.2 | 0.9-1.9 | 9.1-18.2 |  |
| 5 | Ceadir-Lunga | 3.2-4.8 | 1.9-2.8 | 17.3-26.0 |  |
| 6 | Cimislia | 1.6-3.2 | 0.9-1.9 | 26.5-53.0 |  |
| 7 | Comrat | 3.2-4.8 | 2.1-2.8 | 14.7-19.6 |  |
| 8 | Edinet | 3.2-4.8 | 1.9-2.8 | 13.6-20.5 |  |
| 9 | Floresti | 3.2-4.8 | 1.9-2.8 | 25.1-37.6 |  |
| 10 | Glodeni | 1.6-2.0 | 0.9-1.2 | 15.0-18.7 |  |
| 11 | Ocnita | 3.2-4.8 | 1.9-2.8 | 15.6-23.4 |  |
| 12 | Otaci | 1.6-3.2 | 0.9-1.9 | 17.4-34.8 |  |
| 13 | Rezina | 1.6-3.2 | 0.9-1.9 | 2.6-5.2 |  |
| 14 | Singerei | 1.6-3.2 | 0.9-1.9 | 17.2-34.4 |  |
| 15 | Stefan-Voda | 1.6-3.2 | 0.9-1.9 | 9.7-19.3 |  |
| 16 | Taraclia | 3.2-4.8 | 1.9-2.8 | 13.9-20.8 |  |
|  | Total | 36.8-61.2 | 21.6-36.0 |  |  |

[Anexa 2 in red. Hot. Guv. N 990 din 12.08.2003]

Anexa nr.3

la Hotarirea Guvernului

Republicii Moldova  nr. 830

din 11 iulie 2003

LISTA

hotaririlor  Guvernului  Republicii Moldova  care se abroga

1. Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr.3 din 12 ianuarie 1999 „Cu privire la constructia centralei electrice Budesti” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 5-6, art. 53);

2. Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 634 din 6 iulie1999 „Cu privire la completarea Hotaririi Guvernului Republicii Moldova nr. 3 din 12 ianuarie 1999” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 73-77, art. 662);

3. Pct.3 din Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 330 din 23 aprilie 1999 „Cu privire la aprobarea componentei comisiilor guvernamentale in complexul energetic” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 45-47, art. 328);

4. Pct.47 din anexa nr.3 la Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr.214 din 6 martie 2000 „Privind componenta unor comitete, comisii, consilii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.31-33, art.315);

[Pct. 5 excl. prin Hot. Guv. N 990 din 12.08.2003]