ETH curs V

D.L.

i(t)

u(t)

Puteri electrice in regim permanent sinusoidal

u(t)=2Usin(ωt+γu)i(t)=2Isin(ωt+γi)

Vom determina puterea instantanee schimbata de dipol cu exteriorul pe la bornele sale aplicand unei suprafete inchise care contine in interior dipolul si trece prin bornele sale, th energiei electromagnetice care spune ca puterea instantanee este

P=ui   ;   P=2Uisin(t+u)sin(t+i)

2sinsin=cos(-)-cos(+)=>P=Uicos(t+u-t-i)-UIcos(t+u+t+i)

P=UIcos(u-i)-UIcos(2t+u+i)   ;  y=u-I

P=valoarea medie pe o perioada a puterii instantanee (puterea activa P)

P=1TPdt=1TUIcosυdt−1TUIcos(2ωt+γ+γ)dt=UIcosτ

[P]si=W(reprez un aport mediu de putere la bornele dipolului, reprezentand totodata viteza generata de transferul energiei electromagnetice in alte forme de energie)

P=UaI=IaV=RI2=U2/R0

Puterea aparenta (S) reprezinta valoarea maxima a puterii active atunci cand tensiunea si curentul nu se modifica

S=UI-caracterizeaza performantele aparatelor  ;  [S]si=VA

Factorul de putere (K)-un coeficient adimensional subunitar care reprezinta raportul intre P si S: K=P/S=cos

Puterea reactiva  P=UIcos -Uicos(2t+wI+)

P=UIcos[1-cos2(t+I)]+ UIsinsin2[1-cos2(t+I)] ;P=puterea instantanee de pulsatie (Pp)+Puterea instantanee de oscilatie (Po)

Puterea reactiva (Q)-maximul puterii instantanee de oscilatie

Q=maxPo=UIsin  ;  [Q]si=VAr(reactiv)

Q=VrI=Uir=XI2=U2/x><0 poate fi + sau – pt ca reactanta x poate fi + sau – din cauza dipolului.

Puterile pot fi definite si in domeniul complex (unde nu se poate reprezenta puterea instantanee)

U=UejγuI=IejγiS=I⋅UI=Ie−jγiS=UejγuIe−jγi=UIej(γu−γi)S=Sejτ=Scosτ+jsinτS=P+jQS=Sejτ=UI(cosτ+jsinτ)=I(Ua+jUr)=U(Ia+Ir)Z=UI⇔U=Z⋅IS=Z⋅I2S=Z⋅I⋅I=Z⋅I2=(R+jx)I2=RI2+jxI2=P+jQS=U(y⋅U)=Uy**U=(G+jB)U2=GU2+jBU2=P+jQy=IU⇒(y=G−jB)

Elemente ideale de circuit in regim permanent sinusoidal

a)Rezistor ideal

u(t)

R

i(t)

u(t)=2Usin(ωt+γu)(1)i(t)=2Isin(ωt+γi)(2)i=UR;γi=γu,τ=γu−γi=0P=UIcosτ=UI=RI2=U2R≥0Q=UIsinτ=0

Rezistorul ideal nu consuma si nu debiteaza putere relativa  S=P2+Q2=UI=P

U=Uejγu(3)I=Iejγi(4)I=UR=UejγuRI=UR,γu=γi(τ=0)

Puterea aparenta complexa: S=U⋅I=Uejγu−jγi=UIej(γu−γi)=UIej0=UI=P+jQ

i(t)

u(t)

b)Bobina ideala in regim permanent sinusoidal

u=Ldidt⇔i=1Ludti=1L2Usin(ωt+γu)dt=2UI[−cos(ωt+γu)]ω=2UωLsin(ωt+γu−π2)I=UωLI=UXL;γi=γu−π2;τ=γu−γi=π2

La bornele unei bobine ideale tensiunea este defazata inaintea curentului cu un sfert de perioada.

P=UIcos   ;  Q=UIsin=UI=XlI2=LI2=U2/XL=U2/L0

Bobina ideala consuma putere reactiva: S=UI=Q

I=1L1jωU=1jωLUejγu=(−j)ωLUeγu=e−jπ2ωLUejγu=UωLej(γu−π2)I=UωL=UXLγi=γu−π2⇔τ=γu−γi=π2

Cele doua semnale sunt in cuadratura (curentul este in urma cu /2 fata de tensiune)

S=U⋅I=UIej(γu−γi)=UIejπ2=UIcosπ2+jUIsinπ2S=jUI=P+jQP=0Q=UI=ωLT2≥0

i(t)

u(t)

C

Condensatorul in regim permanent sinusoidal

u(t)=2Usin(ωt+γu)i(t)=2Isin(ωt+γi)Cdudt=Cddt(2Usin(ωt+γu))=2CUωcos(ωt+γu)=2ωCUsin(ωt+γu+π2)I=ωCUI=UXcundeXc=reactantacapacitivaγi=γu+π2⇔τ=γu−γi=−π2

La bornele unui condensator ideal curentul este defazat inaintea tensiunii cu /2 sau cu un sfert de perioada

P=UIcosτ=0⇒uncondensatoridealnuconsumaputereactivaQ=UIsinτ=−UI=−XcI2<0⇒condiddebiteazaputerereactivaS=UI=−Q

U=UejγuI=IejγiI=jωCU=ejπ2ωCUejγu=ωCUej(γu+π2)=ωCU=UXcγi=γu+π2⇔τ=γu−γi=−π2

Puterea aparenta complexa: S=U⋅I=UejγuIe−jγi=UIej(γu−γi)=UIe−jπ2=UIcos(−π2)+jUIsin(−π2)=−jUI⇒P=0;Q=−UI