UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ BUCUREŞTI

# METODE ELECTROMETRICE POTENŢIOMETRIE

ENACHE ADRIAN – MIHAI

GRUPA 1031 e1

## 1. ConsideraŢii generale

Metoda potenţiometrică foloseşte pentru determinarea concentraţiei ionilor, măsurători de tensiune electromotoare, creată între doi electrozi diferiţi.

Prin electrod se înţelege un sistem format dintr-un conductor electronic (metal) şi electrolitul din jurul său (sare a metalului respectiv).

La suprafaţa de contact dintre conductorul electronic şi electrolit se stabileşte o diferenţă de potenţial numită potenţial de electrod.

### Alături de electrodul de referinţă, în determinările potenţiometrice se foloseşte electrodul indicator, al cărui potenţial se modifică în funcţie de concentraţia ionilor din soluţie.

Pentru determinările experimentale există două posibilităţi:

- Determinarea potenţiometrică directă, care presupune o singură măsurare a tensiunii electromotoare;

- Titrarea potenţiometrică, în care se stabileşte variaţia potenţialului electrodului indicator în funcţie de volumul de reactiv adăugat.

## 2. Titrarea potenţiometrică

Titrarea potenţiometrică se bazează pe folosirea ca indicator în reacţiile de titrare, a unui electrod polarizat, ale cărui variaţii de potenţial se modifică în funcţie de reactivul adăugat sau în raport cu ionul de titrat.

Metoda titrării potenţiometrice constă în măsurarea F.E.M. a unei pile formate din: electrod indicator, soluţie de analizat, electrod de referinţă, şi reprezentarea într-o diagrama a variaţiei F.E.M. în funcţie de cantitatea de reactiv adăugată. Astfel se obţin curbe potenţiometrice cu ajutorul cărora se stabileşte punctul de echivalenţă al reacţiei efectuate.

3. Aparate pentru determinarea pH-ului şi a F.E.M

La determinarea F.E.M. a celulelor galvanice se ţine seama de faptul că F.E.M. reprezintă diferenţa de potenţial ce apare între doi electrozi ai unei celule galvanice, când prin circuitul exterior trece un curent apropiat de zero.

În acest scop au fost construite diferite aparate numite electrometre electronice sau pH-metre. PH-metrele sunt de două tipuri:

- pH-metre de tip potenţiometric, care sunt potenţiometre obişnuite prevăzute cu un amplificator cu tuburi electronice şi un detector de zero;

- pH-metre cu deviaţie, care permit determinarea directă a F.E.M. şi deci a pH-ului, prin citirea deviaţiilor indicatorului.

##### 4. Descrierea pH-metrului

#### Acesta este un aparat electronic universal, de mare precizie şi este adecvat în special pentru celule de pH, care conţin electrozi de sticlă. Ph-metrul este de fapt un voltmetru electronic prevăzut cu un amplificator în două trepte, cu o mare stabilitate a punctului de zero, care poate fi fixat într-un domeniu foarte larg.

Curentul continuu este transformat în curent alternativ, amplificat şi apoi redresat. Instrumentul indicator prezintă o scală gradată în unităţi de pH, dar care poate fi folosită şi pentru citirea în milivolţi.

5. Modul de lucru

Aparatul se conectează la reţeaua de curent de 220V. La măsurarea unei tensiuni electromotoare sau a unui pH necunoscut, se lucrează totdeauna pe domeniul mare de pH cuprins între 0-14.

Pentru etalonarea aparatului se foloseşte drept electrod indicator al activităţii ionilor de hidrogen electrodul de sticlă şi ca electrod de referinţă electrodul de calomel. Etalonarea se face cu minim 2 soluţii tampon; se folosesc soluţii tampon pH=4,01 şi pH=6,86. Soluţia, al cărei pH se măsoară, împreună cu cei doi electrozi formează celula electrochimică.

Electrozii se aşează în stativ, iar fişele acestora se introduc în bornele aparatului.

Se spală celula (paharul şi electrozii) de 3 ori cu apă distilată şi se usucă cu hârtie de filtru.

Se introduce electrodul de sticlă în soluţia cu pH necunoscut, apoi se introduce electrodul de sticlă în pahar şi cel de calomel în soluţie saturată de KCl. Electrozii se conectează la aparatul pentru măsurarea pH-ului.

Se va determina pH-ul următoarelor soluţii: glicină 0,2%, alanină 0,2% şi asparagină 0,2%. Datele obţinute se vor trece în tabel.

| Soluţia | Temperatura C | pH-ul |
| --- | --- | --- |
| ### APĂ DISTILATĂ | 20,8 | 6,120 |
| ### GLICINĂ | 20,8 | 6,700 |
| ALANINĂ | 20,8 | 6,680 |
| ASPARAGINĂ | 20,8 | 4,110 |

În urma acestor determinări putem constata faptul că asparagina este o soluţie acidă, alanina o soluţie bazică, iar glicina o soluţie neutră.

Pentru procesul de titrare potenţiometrică se folosesc 10 ml soluţie amoniac 0,1M cu pH-ul 9,2. La adăugarea constantă a câte 0,5 ml HCl, vom obţine datele următoare:

| Nr. det. | Soluţia | pH |
| --- | --- | --- |
| 1. | Amoniac | 10.38 |
| 2. | Amoniac + 0,5 ml HCl | 10.24 |
| 3. | Amoniac + 1 ml HCl | 10.05 |
| 4. | Amoniac + 1,5 ml HCl | 10.00 |
| 5. | Amoniac + 2 ml HCl | 9.90 |
| 6. | Amoniac + 2,5 ml HCl | 9.78 |
| 7. | Amoniac + 3 ml HCl | 9.72 |
| 8. | Amoniac +3,5 ml HCl | 9.55 |
| 9. | Amoniac + 4 ml HCl | 9.47 |
| 10. | Amoniac +4,5 ml HCl | 9.40 |
| 11. | Amoniac + 5 ml HCl | 9.31 |
| 12. | Amoniac +5,5 ml HCl | 9.25 |
| 13. | Amoniac + 6 ml HCl | 9.12 |
| 14. | Amoniac + 6,5 ml HCl | 9.00 |
| 15. | Amoniac + 7 ml HCl | 8.89 |
| 16. | Amoniac + 7,5 ml HCl | 8.70 |
| 17. | Amoniac + 8 ml HCl | 8.37 |
| 18. | Amoniac + 8,5 ml HCl | 7.78 |
| 19. | Amoniac + 9 ml HCl | 4.05 |
| 20. | Amoniac + 9,5 ml HCl | 3.45 |
| 21. | Amoniac + 10 ml HCl | 3.18 |
| 22. | Amoniac + 10,5 ml HCl | 3.02 |
| 23. | Amoniac + 11 ml HCl | 2.94 |
| 24. | Amoniac + 11,5 ml HCl | 2.81 |
| 25. | Amoniac + 12 ml HCl | 2.75 |
| 26. | Amoniac + 12,5 ml HCl | 2.71 |

Cu valorile obţinute se trasează graficul: